| МЧС РОССИИ МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛЫ 367000 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124А www.05.mchs.gov.ru 367000 РД. г. Махачкала, ул. Сепараторная-7 тел (факс) 60-07-68. Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99. |
| --- |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведения тренировки по эвакуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « | 21 | » | 11 |  | 2017 года |  |  |  |  | С.Богатыревка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (город, село) |
| Комиссия в составе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абдуллаев А.М Магомеднурова Х.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадыров Р.А. Магомедов А.К. Абдулаев А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт в том, что «___21_»____11_____ 2017__ года в _10__ часов __30_ минут в первой смене и в 14.часов 10 минут во второй смене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведена практическая тренировка по эвакуации людей из здания, расположенного по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировский район г.Махачкала с .Богатыревка ул.Ленина № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и занятия по обучению персонала правилам поведения при эвакуации Количество отдельно стоящих зданий________2______________________________________________ Степень огнестойкости здания____________________________________________________________ Число этажей_____________________2 ___ Класс функциональной пожарной опасности_______ф 41________________________________________ Наличие и характеристика наружного противопожарного водоснабжения_____________________ _____________________________________отсутствует___________________________________________________ Наличие и характеристика внутреннего противопожарного водоснабжения___________________ ___________________________________________отсутствует_____________________________________________ Количество исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения Наличие и характеристика системы автоматической пожарной сигнализации_________________ _________________________отсутствует_______________________________________________________________ Наличие и характеристика системы оповещения людей о пожаре_____________________________ _____________________________отсутствует___________________________________________________________ Наличие и характеристика системы автоматического пожаротушения________________________ ___________________________________отсутствует_____________________________________________________ Наличие первичных средств пожаротушения____огнетушители , ведра, багор, _________________________________________ Наличие и характеристика средств спасания (самоспасания), фонарей________________________ ________________________________________________________________________________________ ____________________________________нет____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Наличие эвакуационных путей, выходов, их соответствие по количеству, геометрическим размерам, отделке путей эвакуации________________________________________________________ _________________________1 путь с 2-мя выходами____________________________________________________ Наличие и достаточность подъездов (проездов) к зданиям____________________________________ __________________________________________4 подъезда______________________________________________ Наличие и достаточность наружных пожарных лестниц_____________________________________ _________________________________________отсутствует_______________________________________________ Огнезащита сгораемых конструкций чердачного покрытия и др._____________________________ ____________________________________отсутствует____________________________________________________ Удалённость от ПЧ (км, время прибытия)_______36 км___________________________________________ Наличие и характеристика системы передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации непосредственно в ПЧ (ДДС)__________________отсутствует_____________________ _______________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время начала проведения тренировки 10.30 (1смена) 12.10 (2 смена) время окончания проведения тренировки 10.50 (1 смена) 12.30 (2 смена) Количество сотрудников учреждения участвующих в эвакуации _______27______________________ Количество эвакуированных учащихся _______________351________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проведения тренировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тренировка прошла строго по намеченному времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ошибки в действиях персонала, обнаруженные недостатки, замечания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________________ Общее время эвакуации составило_20 мин вместе с построением и перекличкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абдуллаев А.М директор МБОУ СОШ № 43 /__________/ Магомеднурова Х.М. зам дир.по УВР /__________/ Кадыров Р.А. преподователь-организатор ОБЖ /___________/ Магомедов А.К. психолог школы /__________/ Абдулаев А.Н. отв.ГО ЧС Кир.району /______/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |